ТОВ «Промел Енергоавтоматика»

т/ф (044) 453-29-99, (050) 469-53-86, (097) 725-64-07                                                         17. 05. 2017 р.

Поштова адреса: 08154 Боярка-4, а/с 350

E – mail: encenter@bigmir.net; Cтoрінка в Інтернеті: www.encenter.at.ua

| Назва продукції | Тип | Технічні хар-ки | Ціна з ПДВ, грн |
| --- | --- | --- | --- |
| Блок захисту котла | БЗК | 8 каналів контролю | 3210-00 |
| Блок захисту котла | БЗК-М | 12 каналів контролю (зі встроєн. БКП-3) | 4284-00 |
| Блок захисту і розпалу | БЗР | Повна автом-зація горіння і розпалу | 5700-00 |
| Блок контролю полум′я | БКП-3 (аналог Ф34.3) | 3 канала контролю із спільним виходом | 3000-00 |
| Блок контролю полум′я | БКП-2 | 2 незалежних канала контролю | 2724-00 |
| Блок контролю полум′я з керуванням пристроєм автоматичного розпалу | БКП-2Р (аналог Ф34.2) | 2 канала контролю 2 канала розпалу | 3636-00 |
| Блок контролю полум’я і розпалу | БКПР | 1 канал контролю; 1 канал розпалу | 1890-00 |
| Блок контролю полум’я і розпалу | БКПР | 1 канал контролю | 1608-00 |
| Перетворювач наявності полум′я | ПНП-ФД | фотодіод | 1308-00 |
| Перетворювач наявності полум′я | ПНП-ФР | аналог ФДЧ фоторезистор | 1818-00 |
| Перетворювач наявності полум′я до БКПР | ПНП-М (ФД; ФР) | жив.+12В релейний вихід | 1308-00; 1818-00 |
| Електрод контрольний | КЕ-М | Lр740мм;Lр1200мм | 480-00; 612-00 |
| Електрод контрольний | КЕ-М | Lр940 мм;Lр1500мм | 546-00; 690-00 |
| Запальник електричний газовий | ЕЗ-М з КЕ-М | Lр600мм;Lр800мм | 972-00; 1044-00 |
| Запальник електричний газовий | ЕЗ-М з КЕ-М | Lр1200мм;Lр1600 | 1224-00; 1404-00 |
| Запальник електричний газовий | ЕЗ-М з КЕ-М | Lр2000мм | 1800-00 |
| Запальник електричний газовий | ЕЗ-М без КЕ | Lр600мм;Lр800мм | 744-00; 828-00 |
| Запальник електричний газовий | ЕЗ-М без КЕ | Lр940мм;Lр1200мм | 912-00; 1152-00 |
| Запальник електричний газовий | ЕЗ-М без КЕ | Lр2000мм | 1386-00 |
| Пристрій іскроутворюючий | УИ-7,5М | 220 В / 7,5 кВ | 1032-00 |
| Пристрій регулюючий мікропроцесорний | ІЗОДРОМ-УМ (1;2) | замість Р25 | 4524-00 |
| Пристрій регулюючий | ІЗОДРОМ-1; 2 | аналог Р25 | 4278-00 |
| Регулятор температури цифровий електроконтактний | ТЦ 3І. ЕК | Інд. т-ри; 3 незал канала регулювання | 3540-00 |
| Регулятор температури погодозалежний | Промел-ТП | 220 В 50 Гц, 4 канали – ТСП1000 | 6912-00 |
| Блок контролю електродвигуна | БКЕ | Темп-тура обмоток; Темп-ра підш-ників; Рівень вібрації | Договірна 6912-00 |
| Датчик тиску універсальний | ДДУ-М | 0 – (2,5 – 1000) кПа | 4206-00 |
| Блок живлення до ДДУ-М | БП | 36 В 50 Гц | 300-00 |
| Регулятор рівня рідини | ДРУ-4 | 4 канала | 2814-00 |
| Датчик до регуляторів | ДРУ3; ДРУ4 | L=500 мм | 390-00 |

| Регулятор рівня рідини | ДРУ 3 | ан-г РОС 301 3канал | 2334-00 |
| --- | --- | --- | --- |
| Механізм виконавчий прямохідний | МЕП | 800 / 30-220 | 4914-00 |
| Механізм виконавчий прямохідний | МЕП | 1600 / 45-300 | 6180-00 |
| Механізм виконавчий прямохідний | МЕП | 5000 / 60-530 | 10344-00 |
| Пускач реверсивний безконтактний | РБП-3М10 | 3 фазн; Iн.мак.=10А | 4488-00 |
| Стабілізатор напруги (Рнав - 1000 Вт) | СН-600 | Uвх (145-242) В; Uвих (220 +/-22) В | 981-00 |
| Реле часу універсальне | РВУ 3 | Від 0 до 99 хв 99 с | 1872-00 |
| Щит керування промисловим котлом малої потужності (малогабаритний) | ЩПК-М1(Пар) ЩПК-М2(Вода) | 800 х 450 х 350 | 18204-00 * |
| Щит керування промисловим котлом середньої потужності (стандартний) | ЩВК-1 (Пар) ЩВК-2 (Вода) | 2200 х 800 х 600 | 49392-00 * |
| Пальник газовий блочний | ГБГМ | Від 0,85 МВт | Договірна |
| Регулятор співвідношення частотний | РСЧ | Потуж-сть до 5,5 кВт | Договірна |
| Калориметр універсальний бомбовий | КТС-3 |  | Договірна |
| Табло світлове мале | ТСМ-1, ТСМ-К | 220 В 50 Гц, 10 Вт Колір – на замовл. | 114-00 |
| Табло світлове велике | ТСБ-2 | 220 В 50 Гц, 10 Вт Колір – на замовл. | 171-00 |
| Коробка з’єднувальна клемна (10А ЗВИ-10) | КСК-8 | 8 пар контактів | 144-00 |
| Коробка з’єднувальна клемна (10А ЗВИ-10) | КСК-12 | 12 пар контактів | 153-00 |
| Коробка з’єднувальна клемна (10А ЗВИ-10) | КСК-16 | 16 пар контактів | 171-00 |
| Коробка з’єднувальна клемна (10А ЗВИ-10) | КСК-20 | 20 пар контактів | 189-00 |
| Коробка з’єднувальна клемна (10А ЗВИ-10) | КСК-24 | 24 пари контактів | 198-00 |
| Коробка з’єднувальна клемна (10А ЗВИ-10) | КСК-32 | 32 пари контактів | 216-00 |
| Коробка з’єднувальна клемна (10А ЗВИ-10) | КСК-36 | 36 пар контактів | 225-00 |
| Коробка з’єднувальна клемна (30А ЗВИ-30) | КСК 8-36 | 8-36 пар контактів | Від 162 до 270 |
| Коробка з’єднувальна клемна (25А ТВ-25) | КСК-8 | 8 пар контактів | 171-00 |
| Коробка з’єднувальна клемна (25А ТВ-25) | КСК-12 | 12 пар контактів | 180-00 |
| Коробка з’єднувальна клемна (25А ТВ-25) | КСК-16 | 16 пар контактів | 210-00 |
| Коробка з’єднувальна клемна (25А ТВ-25) | КСК-20 | 20 пар контактів | 225-00 |
| Коробка з’єднувальна клемна (25А ТВ-25) | КСК-24 | 24 пари контактів | 258-00 |
| Коробка з’єднувальна клемна (25А ТВ-25) | КСК-32 | 32 пари контактів | 294-00 |
| Коробка з’єднувальна клемна (25А ТВ-25) | КСК-36 | 36 пар контактів | 300-00 |
| Коробка з’єднувальна (10А ЗВИ-10) | КС-8 IP 54 | 8 пар контактів | 180-00 |
| Коробка з’єднувальна (10А ЗВИ-10) | КС-12 IP 54 | 12 пар контактів | 198-00 |
| Коробка з’єднувальна (10А ЗВИ-10) | КС-16 IP 54 | 16 пар контактів | 216-00 |
| Коробка з’єднувальна (10А ЗВИ-10) | КС-20 IP 54 | 20 пар контактів | 225-00 |
| Коробка з’єднувальна (10А ЗВИ-10) | КС-24 IP 54 | 24 пар контактів | 258-00 |
| Коробка з’єднувальна (10А ЗВИ-10) | КС-32 IP 54 | 32 пар контактів | 270-00 |
| Коробка з’єднувальна (10А ЗВИ-10) | КС-36 IP 54 | 36 пар контактів | 282-00 |
| Коробка з’єднувальна (25А ТВ-25) | КС-8 IP 54 | 8 пар контактів | 204-00 |
| Коробка з’єднувальна (25А ТВ-25) | КС-12 IP 54 | 12 пар контактів | 234-00 |
| Коробка з’єднувальна (25А ТВ-25) | КС-16 IP 54 | 16 пар контактів | 258-00 |
| Коробка з’єднувальна (25А ТВ-25) | КС-20 IP 54 | 20 пар контактів | 288-00 |
| Коробка з’єднувальна (25А ТВ-25) | КС-24 IP 54 | 24 пар контактів | 324-00 |